## Sheet1
大規模修繕工事の主な部位、工事内容の概略
部位 | 工事内容 | 修繕周期(参考) | 考慮点
屋根(屋上)防水 | 躯体への水の侵入を防ぎ、鉄筋やコンクリートを守る工事 | 12～15年前後 | 既存防水層の状態を調査し、費用を勘案して工法を検討する。
・アスファルト防水増張り、シート防水機械式固定、ウレタン塗膜防水、トップコート塗装などの工法があり、新築時または前回改修時の工法に合う工事を行う。
| ・3～4回目には、既存の防水層を撤去して再施工する。 | 24～30年前後 | 断熱機能も複合した改修も検討する。
床防水 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ、外廊下、階段等) | ・劣化した防水層を修繕する。 ・ウレタン塗膜防水や塩ビシート防水を施工する。 | 12～15年前後
外壁塗装・補修 | コンクリート躯体の保護・耐久性の向上、美観・防水性能の回復を行う工事 | 12～15年前後 | 塗料の種類は多くあり、耐久性、費用、既存塗料との相性を考慮して選択する。 足場を組むので、足場が必要となる他の工事も同時に行うことを検討する。
・外壁や外廊下のひび、モルタルやタイルの浮きを補修する。
・窓枠廻りや壁のつなぎ目等のシーリングを打ち替る。
・高圧洗浄(下地水洗い)の上、下地処理、塗装を行う。
| ・3～4回目には、既存の塗装を全面撤去して再塗装する。 | 24～30年前後
給水管(水道管) の取替又は延命 | 金属製配管の錆び対策、漏水を未然に防止する工事 | 30年～40年前後 | 専有部分の配管と一緒に取替ることが望ましい。 住戸への立ち入り、断水が生じる。
・既存の管を錆びないポリエチレン管等に取替る。
| ・既存管を延命する場合は複数の工法があり、既存管の材質や状況に合う方法を検討する。(更生工事) |  | いずれは取替が必要となる。
受水槽、高架水槽の 廃止又は取替 | 衛生的な水質を維持向上するための工事 | 26～30年前後 | 衛生面、機能面で有利なシステムを検討する。
・受水槽や高架水槽がある場合は、水道局の配水管からの直接給水に変更できるか調査し、可能な場合は変更する。 ・貯留水槽が必要な場合はFRP製やステンレス製の水槽に取替る。
排水管の取替又は延命 | 衛生の維持、トイレを含む排水の漏水やつまりを未然に防止する工事 | 30年～40年前後 | 専有部分の配管と一緒に取替ることが望ましい。 住戸への立ち入り、トイレやキッチンの使用禁止時間が生じる。
・既存の排水管を、耐火性能を有した硬質ポリ塩化ビニル管等に取替る。
| ・既存管を延命する場合は複数の工法があり、既存管の材質や状況に合う方法を検討する。(更生工事) |  | いずれは取替が必要となる。
屋外の金属部分 | 屋外鉄骨階段、手すり、フェンス、自転車置き場等の塗装 | 5～７年前後 | 注：この表は、大規模修繕の主な部位についての概略を目安と して示したものです。 修繕周期につきましては、国土交通省の「長期修繕計画 作成ガイドライン」(2024年6月改訂)に掲載されている年数を 参考に記載していますが、個々のマンションの状態によって 大幅に異なります。 実際の修繕に当たっては、その時点で建物・設備の状況を 調査（劣化診断）した上での修繕時期の検討が必要です。
建具類 | 玄関ドア、窓サッシ、手すり、屋外鉄骨階段等の取替 | 34～38年前後
共用内部(玄関、内廊下等) | 床・壁・天井の化粧直し | 12～15年前後
エレベーター | 取替 | 26～30年前後
機械式駐車場 | 取替 | 18～22年前後
ガス管 | 取替 | 28～32年前後
電灯設備 | 共用廊下の照明器具、配電盤類、避雷針設備、避難誘導灯、外灯等の取替 | 18～42年前後
通信設備 | 電話、テレビアンテナ、インターホン、インターネット設備等の取替 | 15～32年前後
消防設備 | 消火栓、火災報知器、連結送水管等の取替 | 18～27年前後